#### INŻYNIERIA CHEMICZNA

#### Przemysław Szczeciński

Magdalena Popławska

Zakład Chemii Organicznej

Wydział Chemiczny PW

LABORATORIUM Z CHEMII ORGANICZNEJ

Materiały pomocnicze

METODY WYDZIELANIA I OCZYSZCZANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

https://www.youtube.com/watch?v=KfWnDGDWWVI

EKSTRAKCJA

Ta operacja ma na celu oddzielenie związku organicznego rozpuszczonego lub zdyspergowanego (zawieszonego) w wodzie za pomocą rozpuszczalnika organicznego. Dobierając rozpuszczalnik do ekstrakcji należy wziąć pod uwagę jego następujące właściwości:

- nie może rozpuszczać się w wodzie,

- powinien zapewniać odpowiedni współczynnik podziału ekstrahowanej substancji (równowagowe stężenie substancji w rozpuszczalniku powinno być możliwie jak największe w stosunku do jej stężenia w wodzie). W przybliżeniu współczynnik podziału jest równy stosunkowi rozpuszczalności substancji w rozpuszczalniku i w wodzie,

- nie może reagować z substancją ekstrahowaną ani z wodą,

- jego gęstość powinna być dostatecznie różna od gęstości wody, aby rozdział faz był szybki i wyraźny,

- powinien mieć niską temperaturę wrzenia, aby można go było oddzielić od rozpuszczonej w nim substancji przez destylację,

- jest pożądane, aby był tani natomiast nie był łatwopalny i szkodliwy.

Ekstrakcję najczęściej wykonuje się w rozdzielaczu. Zanim przystąpi się do ekstrakcji należy sprawdzić szczelność kranu i korka nalewając do rozdzielacza trochę wody lub acetonu i potrząsając nim energicznie. Jeśli rozdzielacz jest szczelny wlewa się do niego roztwór do ekstrakcji i rozpuszczalnik. Rozmiar rozdzielacza powinien być taki, aby umieszczone w nim ciecze zajmowały od 1/3 do 3/4 jego objętości. Po zamknięciu wlotu korkiem rozdzielacz odwraca się nóżką do góry i przytrzymując kran i korek energicznie się nim potrząsa. Co pewien czas otwiera się kran (cały czas w pozycji nóżką do góry), aby wyrównać ciśnienie wewnątrz rozdzielacza z ciśnieniem atmosferycznym. Tę czynność należy powtarzać szczególnie często wtedy, gdy w trakcie ekstrakcji wydziela się gaz lub gdy temperatura zawartości wzrasta na skutek wydzielania się ciepła mieszania. Następnie rozdzielacz zawiesza się na statywie za pomocą łapy lub pierścienia metalowego, wyjmuje korek i pod nóżkę podstawia erlenmajerkę lub zlewkę (w przypadkach awaryjnych, np. samorzutnego wypadnięcia kranu zawartość rozdzielacza wyleje się do tego naczynia). Rozdzielacz pozostawia się w tej pozycji tak długo, aż fazy wodna i organiczna dokładnie się rozdzielą. Oddziela się możliwie jak najstaranniej fazę wodną od organicznej. Jeśli używało się rozpuszczalnika o mniejszej gęstości niż woda, to należy oczekiwać, że warstwa organiczna będzie na górze. W razie wątpliwości, fazy identyfikuje się dodając do którejś z nich niewielką ilość wody – w fazie organicznej dodana woda utworzy odrębną warstwę. Po oddzieleniu fazy organicznej fazę wodną najczęściej zawraca się do rozdzielacza, dodaje nową porcję rozpuszczalnika i powtórnie ekstrahuje. Operację tę powtarza się nieraz wielokrotnie. Zależy to od wielkości współczynnika podziału. Należy pamiętać, że ekstrakcja jest skuteczniejsza, gdy wykona się ją kilkakrotnie mniejszymi porcjami rozpuszczalnika niż wtedy, gdy użyje się sumaryczną objętość tych porcji jednorazowo. Połączone warstwy organiczne z kolejnych ekstrakcji umieszcza się w czystej erlenmajerce (do pracy z cieczami organicznymi a zwłaszcza lotnymi rozpuszczalnikami nigdy nie należy używać zlewek) i suszy się odpowiednim środkiem suszącym. Niekiedy – dotyczy to zwłaszcza ekstraktów eterowych – warstwę organiczną umieszcza się w rozdzielaczu i wytrząsa z nasyconym roztworem NaCl. Ta operacja ma na celu wstępne usunięcie wody rozpuszczonej w fazie organicznej; rozpuszczalność wody w 100 g eteru wynosi ok. 8 g. Środek suszący dodaje się małymi porcjami energicznie mieszając zawartość erlenmajerki ruchem wirowym. Początkowo absorbująca się w kryształach woda powoduje ich zbrylanie. Dodawanie kolejnych porcji środka suszącego kończy się wtedy, kiedy nie obserwuje już sklejania jego drobin. Erlenmajerkę zamyka się korkiem i pozostawia na ok. pół godziny (co jakiś czas należy wstrząsnąć erlenmajerką). Roztwór sączy się przez sączek karbowany do suchej kolby kulistej (środek suszący nie może się znaleźć w kolbie, ponieważ pod wpływem ciepła dostarczanego podczas destylacji zaabsorbowana woda mogłaby być z powrotem uwolniona; roztwór powinien zająć ok. ¾ pojemności kolby). Montuje się odpowiedni zestaw i przeprowadza destylację frakcyjną. Zaobserwowana temperatura wrzenia jest parametrem charakterystycznym dla danego związku ciekłego.

Skuteczność ekstrakcji można często polepszyć nasycając warstwę wodną chlorkiem sodu. Powoduje to zmniejszenie rozpuszczalności związku organicznego w wodzie (zob. oczyszczanie aniliny). Najczęściej stosowane do ekstrakcji rozpuszczalniki to (w nawiasie podana jest temperatura wrzenia, (C, i gęstość, g/ml): eter dietylowy (35, 0,714), chlorek metylenu (40, 1,325), chloroform (61, 1,48), heksan (69, 0,659), eter naftowy (mieszanina alkanów; ok. 40, ok. 0,62), benzen (mimo dobrych właściwości obecnie zaniechano jego używania ze względu na działanie rakotwórcze), toluen (111, 0,867).

Za pomocą ekstrakcji można także wyodrębniać pewne związki z mieszanin organicznych. Najczęściej wykorzystuje się do tego różne właściwości kwasowo-zasadowe składników mieszanin. Przykłady: 1) Aby dokładnie oddzielić kwas octowy używany w nadmiarze przy syntezie octanu butylu surowy produkt reakcji ekstrahuje się wodnym roztworem NaHCO3. Kwas octowy tworzy wtedy sól sodową nierozpuszczalną w warstwie organicznej a doskonale rozpuszczalną w wodzie. 2) Aminy (np. anilinę) można wydzielić z mieszanin za pomocą roztworu kwasu solnego; powstają rozpuszczalne w wodzie sole amoniowe. Warto zwrócić uwagę, że związki rozpuszczone w postaci soli w wodzie mogą być z niej wyodrębnione przez odpowiednią zmianę pH.

Odsyłacze do Internetu:

https://www.youtube.com/watch?v=1tmqUVSVPo4

https://www.youtube.com/watch?v=N96JaRnE7n0

https://www.youtube.com/watch?v=5uIEqx07lBc

KRYSTALIZACJA

Ta operacja ma na celu oddzielenie substancji będących zanieczyszczeniem interesującego nas związku stałego. Polega ona na rozpuszczeniu w podwyższonej temperaturze (zwykle w temperaturze wrzenia) zanieczyszczonego związku w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku, oddzieleniu od gorącego roztworu zanieczyszczeń nierozpuszczonych (jeśli takie są) i ochłodzeniu roztworu. W niskiej temperaturze roztwór staje się przesycony - wytrąca się z niego część rozpuszczonych na gorąco kryształów, przede wszystkim związku głównego a zanieczyszczenia pozostają w roztworze. Otrzymane kryształy oddziela się od roztworu (ługu pokrystalicznego) przez odsączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Osad przenosi się z sączka na szkiełko zegarkowe, suszy i mierzy temperaturę topnienia, która jest parametrem charakterystycznym dla substancji stałych.

Dobierając rozpuszczalnik do krystalizacji należy wziąć pod uwagę jego następujące właściwości:

- dobrze rozpuszcza krystalizowaną substancję w temperaturze wrzenia i stosunkowo słabo w temperaturze pokojowej,

- bardzo dobrze rozpuszcza zanieczyszczenia (pozostają wtedy w ługu pokrystalicznym) lub bardzo źle rozpuszcza zanieczyszczenia (wtedy usuwa się je poprzez sączenie na gorąco - pozostają na sączku),

- ma stosunkowo niską temperaturę wrzenia aby można go było łatwo usunąć z powierzchni kryształów,

- nie może reagować z substancją krystalizowaną,

- powinien być (jeśli jest to możliwe) mało toksyczny, niepalny i możliwie tani.

Zestaw aparatury używany do krystalizacji zależy od parametrów stosowanego rozpuszczalnika. Jeżeli rozpuszczalnikiem jest woda można użyć zwykłej kolby stożkowej i nie jest konieczne zastosowanie chłodnicy zwrotnej. Pary rozpuszczalnika są niepalne i nietoksyczne. Jeżeli rozpuszczalnikiem jest alkohol etylowy bądź metylowy należy zestawić aparaturę składającą się z kolby kulistej i chłodnicy zwrotnej. Do ogrzewania należy unikać stosowania bezpośredniego źródła ognia np. palnika.

Odsyłacze do Internetu:

http://video.google.com/videoplay?docid=5617753349611003526

https://www.youtube.com/watch?v=JZL6p5QfmYA&t=31s

https://www.youtube.com/watch?v=bby9lxl4ZIU

DESTYLACJA Z PARĄ WODNĄ

Niektóre związki organiczne oczyszcza się poddając je destylacji z parą wodną. Warunkiem przeprowadzenia takiej destylacji jest to, aby związek nie mieszał się lub mieszał się w ograniczonym stopniu z wodą i aby prężność jego par była zadowalająco duża (6,5 – 15 hP = 5 – 10 mm Hg w 100 (C). Prężność par nad dwufazową mieszaniną wody i związku organicznego jest równa sumie prężności par obu czystych składników. Opisuje to prawo Daltona P = pH2O + pzw. org.. Z tego wynika, że prężność nad taką mieszaniną równą ciśnieniu atmosferycznemu, czyli taką prężność przy której następuje wrzenie układu, osiągana jest przy temperaturze nieco niższej niż temperatura wrzenia czystej wody. Dzięki temu możliwe jest przedestylowanie substancji, których temperatury wrzenia są tak wysokie, że przy zwykłej destylacji następowałby ich rozkład. Oprócz tego ta technika pozwala oddzielić związki organiczne od ubocznych produktów smolistych i innych związków nielotnych z parą wodną (mających małe prężności par). Można też oddzielić związki, które w odpowiednim środowisku tworzą rozpuszczalne w wodzie sole od takich, które w tych warunkach pozostają w wodzie nierozpuszczalne. Przykłady: oddzielanie nieprzereagowanego benzaldehydu od kwasu cynamonowego (A. Vogel „Preparatyka Organiczna” str. 683 wyd. II, str. 999 wyd. III), powstającego ubocznie fenolu od jodobenzenu (środowisko zasadowe; A. Vogel „Preparatyka Organiczna” str. 593 wyd. II, str. 893 wyd. III), nieprzereagowanego nitrobenzenu od aniliny (środowisko kwaśne) a następnie wydzielanie aniliny (środowisko zasadowe) po redukcji nitrobenzenu (A. Vogel „Preparatyka Organiczna” str. 562 wyd. II, str. 856 wyd. III). Spektakularnym przykładem jest także rozdział orto- i para-nitrofenoli powstających podczas nitrowania fenolu (A. Vogel „Preparatyka Organiczna” str. 636 wyd. II, str. 941 wyd. III). W izomerze orto występuje dość silne wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe. Uniemożliwia ono asocjację cząsteczek jaka dzięki międzycząsteczkowemu wiązaniu wodorowemu występuje w przypadku izomeru para. Na skutek tego prężność par izomeru orto jest na tyle większa, że można go wydestylować z parą wodną; izomer para pozostaje w kolbie destylacyjnej.

Uwagi praktyczne

Kociołek do wytwarzania pary należy ustawić na trójnogu i umocować łapą do statywu. Ogrzewa się go bezpośrednio palnikiem bez umieszczania metalowej płytki na trójnogu. Kolbę kulistą z zawartością przeznaczoną do destylacji przymocowuje się ukośnie do statywu (zob. rysunek) i umieszcza w niej nasadkę wyposażoną w rurkę (nieraz zakończoną bełkotką) doprowadzającą parę wodną oraz rurkę odprowadzającą opary do chłodnicy destylacyjnej. Pod kolbą umieszcza się czaszę grzejną ustawioną na podnośniku lub umocowaną do statywu. Kolba destylacyjna nie powinna być zbytnio wypełniona cieczą, aby nie zachodziło mechaniczne przerzucanie jej zawartości do chłodnicy. (Obecnie stosuje się specjalne, niedostępne na Pracowni Preparatyki nasadki zapobiegające temu procesowi; zob. A. Vogel „Preparatyka Organiczna” str. 118 wyd. II, str. 174 wyd. III). Para wodna dostarczana z kociołka skrapla się częściowo w wężu doprowadzającym i spływa do kolby. Aby zapobiec gromadzeniu się wody w kolbie wąż powinien być jak najkrótszy a kolbę należy ogrzewać, np. czaszą grzejną. Destylat, składający się z wody i substancji destylowanej, zbiera się w erlenmajerce połączonej z chłodnicą przedłużaczem posiadającym skierowany ku górze tubus. Niekiedy trudno jest ocenić czy wraz z wodą nadal destyluje związek organiczny. Ułatwia to zebranie małej porcji destylatu do suchego naczynia. Kociołek do wytwarzania pary wodnej jest zamknięty korkiem z umieszczoną w nim tzw. rurką zabezpieczającą. Rurka powinna mieć ok. 80 cm długości i sięgać prawie do dna kociołka. W przypadku zatkania przepływu pary przez aparaturę, np. kiedy destylujący związek zakrzepnie w chłodnicy lub intensywność ogrzewania kociołka jest zbyt duża, poziom wody w rurce gwałtownie wzrasta sygnalizując konieczność interwencji eksperymentującego. Szczelne zamknięcie kociołka musiałoby w takiej sytuacji doprowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz zestawu i do niekontrolowanego rozłączenia jego elementów. Do destylacji z parą wodną należy stosować wydajną chłodnicę. Jeśli destylujący związek zestala się w chłodnicy (np. p-toluidyna; A. Vogel „Preparatyka Organiczna” str. 563 wyd. II,), to co jakiś czas należy zamknąć dopływ wody chłodzącej, aby gorąca para wytopiła związek do odbieralnika. W celu zapobieżenia wydostawania się oparów z układu na tubus przedłużacza chłodnicy zakłada się wąż gumowy. Drugi koniec tego węża umieszcza się w studzience, do której spływa woda z chłodnicy. Po zakończeniu destylacji należy usunąć palnik spod kociołka i od razu odłączyć wąż odprowadzający parę wodną lub wyjąć rurkę zabezpieczającą. Zapobiegnie to, w trakcie stygnięcia, zassaniu cieczy z kolby destylacyjnej do kociołka. Niżej przedstawiono schematycznie zestaw do destylacji z parą wodną. Proszę zwrócić uwagę, aby części aparatury mocowane do statywów znajdowały się nad ich podstawami.

Schemat aparatury do destylacji z parą wodną. Używana w Pracowni Preparatyki aparatura ma połączenia szlifowe.

Odsyłacze do Internetu:

https://www.youtube.com/watch?v=bmK9m2MLI4w

https://www.youtube.com/watch?v=7g4e3dhtgjI